## calibration_20220620
resistance | temperature | current
12989.18 | 18.7 | -1
9984.98 | 24.575 | 0
7308.66 | 31.7 | 0.5
4902.32 | 41.075 | 1
3320.1 | 51.2 | 1.5
1693.6 | 67.7 | 2
819.96 | 83.3 | 2.3
| 86.7 | 2.2